Informe técnico

Asunto:	Informe técnico sobre levantamientos realizado a cinco estafetas de INSPODOM en Santo Domingo.

Para: 		Sr. Ministro Jesús Antonio Vásquez

De:		Encargado de Servicio Generales - Arq. Secundino Ozoria

Análisis

Como iniciativa por parte del comité formado para que lleve a cabo la planificación de Mudanza de INSPODOM para Interior y Policía y viceversa. Se decidió visitar cinco estafetas ubicadas en puntos estratégicos para el funcionamiento del correo. Dichas estafetas son: Sede central (Distrito Nacional), Los Alcarrizos ( Santo domingo Oeste), Ens. Luperon (Distrito Nacional), Los Mameyes (Santo Domingo Este) y los Guaricanos (Santo Domingo Norte).

Objetivo

El presente informe, tiene como objetivo, notificar y precisar los puntos que serán desarrollados en los trabajos de remozamiento en las cinco estafetas visitadas.

Tras la visita realizada por Arq. Johniel Gomez y Ing. Grecia Otaño formando así un equipo con integrantes de ambas instituciones, pudimos levantar y corroborar cada una de las inquietudes señaladas sobre las áreas afectadas dentro y fuera del plantel.

Información del levantamiento

A continuación, se presenta los resultados del levantamiento visual y planimétrico de la situación actual de la estafeta localizada en Los Alcarrizos:

- Deterioro y abandono de edificación

- Filtraciones en techos.

- Deterioro de baños (Revestimientos, aparatos sanitarios, puertas, instalaciones)

- No cuenta con ventanas ni puertas.

- Sistema de abastecimiento de agua no funciona.

- Pintura de exterior e interior en mal estado.

- Escaleras en granito, huellas rotas en su mayoría.

- Jardinería en estado de deterioró

- Parte de su lote esta utilizado como vertedero.

Levantamiento Fotográfico

Las siguientes imágenes y esquema corresponden a levantamiento realizado en la edificación de aloja la Oficinas del correo.

LOS ALCARIZOS

c

LOS MAMEYES

GUARICANOS

SEDE CENTRAL

zz

ENSANCHEZ LUPERON

A continuación, se presenta las soluciones para los temas que afectan la Edificacion en la actualidad, considerando estos como lo básico, para adecuar la misma:

- Condicionamiento de áreas exterior

- Limpieza (desyerbe y destronque)

- Mampostería en acera perimetral / jardineras / calzadas / escalinatas

- Resane de verjas exterior

- Remodelación y adecuación de baños (3 unidades)

- Cristalizado y brillado a piedra de revestimiento

- Suministro e Instalación de Ventana

- Mantenimiento o cambio de puertas

- Instalación de aparatos sanitarios

- Pintura en techo interior

- Instalación de luces.

- Pisos en general

- Repulido y cristalizado de pisos en las siguientes áreas:

Baños, oficinas, área comunes y bóveda

- Puertas

- Remplazo de todas las puertas existentes o instalar puertas donde amerite.

- Instalación de puertas en madera.

- Ventanas

- Suministro e instalación en todos los huecos de ventanas

- Instalación de ventanas en aluminio y cristal

- Reforzar cada ventana con hierros de protección

- Pintura

- Resane en todos los muros, techos o elementos que ameriten.

- Pintura en todas las áreas

- Pintura en techo

- Pintura en el exterior / verja perimetral

- Escalera exterior

- Demoler Piso existentes

- Colocar huellas y contra huellas de granito

- Techo

- Remoción de lona asfáltica

- Canalización de alambres eléctricos

- Instalación de lona asfáltica

- Instalación de tuberías para drenaje pluvial

- Cisterna

- Confección de piso pulido

- Instalación de puerta metálica para hueco de cisterna

- Suministro e instalación de tanque hidroneumático

- Suministro e instalación de bomba de agua

Recomendación y conclusiones

- Los puntos tratados en las soluciones, solo se considera lo básico, con la finalidad de humanizar dicha Edificacion.

- Es importante prestar atención a la condición en la que se encuentran dichas edificaciones.