MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

oferta EconÓmica

“COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, COMPRESOR Y CORTINA DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE PREVENCION Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.”

nombre del oferente:

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Monto total del Ítem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORTINA DE AIRE CON INSTALACION INCLUIDA Rodetes tangenciales de plástico, muy ligeros. Gabinete compacto y ligero de fácil instalación. Bajo consumo de potencia. Descarga con aletas de difusión, para una distribución personalizada. Dos velocidades de operación. Control de operación en el gabinete. Velocidades para un alcance de hasta 2.5 mts. de distancia. Fácil instalación y mantenimiento. | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADA CON INSTALACION INCLUIDA Componente Eléctrico Mecánico Tipo = ducto Voltio: 208 Monofásico | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA RENDIMIENTO Circulación del aire (Max, ㎥/min): 25 m³/min Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr): 33.000 Btu/hr Capacidad (Calefacción, Btu/hr): 34.000 Btu/hr Capacidad (Enfriamiento, mín/máx): 9.000 ~ 38.000 Btu/hr Capacidad (Calefacción, mín/máx): 9.000 ~ 45.000 Capacidad (Calefacción, kW): 9,96 kW Capacidad (Enfriamiento, kW): 9,67 kW Capacidad (Enfriamiento, Kcal/hr): 8.316 Kcal/hr Capacidad (Calefacción, Kcal/hr) :8.568 Kcal/hr Remoción de humedad (l/hr): 4 l/hr EFICIENCIA DE ENERGÍA EER (Enfriamiento, Btu/W): 11 Btu/hW EER (Enfriamiento, W/W) 3,22 W/W COP (Calefacción, W/W) 3,11 W/W NIVEL DE RUIDO Interior, alto/bajo: 49 / 31 dBA Alto de exterior: 59 Dba ESPECIFICACIONES FISICAS DIMENSIONES Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, interior): 1.279 x 345 x 229 mm Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, exterior): 932 x 1.128 x 375 mm PESO Peso neto (interior): 18,2 kg Peso neto (exterior): 87 kg Peso de envío (interior): 21,6 kg Peso de envío (exterior): 96 kg CARACTERISTICAS GENERALES FLUJO DE AIRE Paleta simple óptima: Sí Control de dirección del aire (arriba/abajo): Automático Control de dirección del aire (izquierda/derecha): Manual Briza natural: Sí PURIFICACIÓN DEL AIRE Filtro HD completo: 60 Revestimiento antibacteria: Sí Autolimpiante: Sí MODO DE OPERACIÓN Modo Turbo: Sí Modo Good Sleep: Sí Ahorrador inteligente: Sí Dehumidificación: Sí Modo automático: Sí Modo de ventilador: Sí Silencioso :Sí COMODIDAD Control Remoto: Sí Pitido activado/desactivado: Sí Timer en tiempo real: Sí Timer de 24 horas: Sí Auto Cambiador: Sí Reinicio automático: Sí AMBIENTAL BAJO Enfriamiento: -10 - 46°C Calefacción: -15 - 24°C UNIDAD EXTERNA Tipo de compresor: Rotativo Aleta anticorrosión: Sí | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 4 | AIRE CONDICIONADO DE 2400 BTU CON INSTALACION INCLUIDA CAPACIDAD DE REFRIGERACION Capacidad Máxima: 23,400 Capacidad Mínima: 3,685 Capacidad Promedio: 21,000 Consumo (KW) : 1.9 KW ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz): 1/220/60 DIMENSIONES Dimensión Evaporador (W*D*Hmm): 885*296*236 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm): 870*655*320 CARACTERÍSTICAS refrigerante: r410a Temporizador: 7h,Off Jet Cool (Enfriamiento Rápido): Sí Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha): Manual Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo): Auto ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3): 29/35/40/45 Unidad para exteriores (dB(A)±3): 53 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 5 | AIRE CONDICIONADO DE 1800 BTU CON INSTALACION INSCLUIDA CAPACIDAD DE REFRIGERACION Capacidad Máxima: 18,300 Capacidad Mínima: 3,685 Capacidad Promedio: 16,500 Consumo (KW) : 1.5 KW ALIMENTACIÓN Fase/Voltaje/Frecuencia (ø/V/Hz): 1/220/60 DIMENSIONES Dimensión Evaporador (W*D*Hmm): 885*296*236 Dimensión Condensadora (W*D*Hmm): 770*545*288 CARACTERÍSTICAS refrigerante: r410a Temporizador: 7h,Off Jet Cool (Enfriamiento Rápido): Sí Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha): Manual Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo): Auto ELIMINACIÓN DE LA HUMEDAD l/h.(pts/h.) NIVEL DE RUIDO Unidad para interiores (H/M/L/Sleep) (dB(A)±3): 29/35/40/42 Unidad para exteriores (dB(A)±3): 51 | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 6 | COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL DE 25 GALONES Voltio: 110 HP: 2.5 | Unidad | 1 |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$ Valor total de la oferta en letras:……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma ___________________________________

# Text boxes

MIP-DAF-CM-2018-0012

No. EXPEDIENTE